# 清城源潭连塘村委会“5·11”一般触电事故责任追究和整改措施落实情况评估报告

2024年5月11日9时许，位于清城区源潭镇连塘村委会草塘村的草皮种植场内，一男子在修复被洪水冲毁的电线时触电，事故导致该名男子电击身亡。事故发生后，清城区人民政府依法成立事故调查组，开展了事故调查，并形成《清城源潭连塘村委会“5·11”一般触电事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。2024年9月12日，《事故调查报告》经清城区人民政府批复同意结案。

为深刻吸取2024年以来一系列生产安全事故教训，扎实做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作，确保全区安全生产形势稳定有序，依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和《清远市清城区生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估制度（试行）》（城安办〔2023〕18号）等规定，清城区安委办牵头组织成立了清城源潭连塘村委会“5·11”一般触电事故责任追究和整改措施落实情况评估工作组（以下简称“评估组”），对事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估。

- 一、评估工作组织及开展情况

- 清城区安委办依据《事故调查报告》等相关文件为依据，通过资料审查、座谈问询、查阅文件及现场核查等方式，对事故责任追究落实情况和整改措施落实进行了综合评估。

- 二、事故责任追究落实情况

- 按照《调查报告》等文件要求，梳理事故责任追究落实情况如下：

对连塘村委存在审批把关不严，履职不到位行为，源潭镇人民政府已责令其作出深刻检讨。

- 三、事故整改措施落实情况

- （一）近年，清城区已发生多起涉及特种作业领域的生产安全事故（包括触电、登高作业、叉车），无证作业是导致事故发生的主要原因。各级、各部门已根据辖区、行业特点，有针对性对生产经营单位进行管理和监督检查，在支持经济发展的同时，也必须树立“人民生命至上”的理念，认真学习和领悟习近平总书记有关安全生产的重要论述和指示并贯彻落实在实际行动中。

- （二）清城区供电局源潭供电所已进一步加强日常检查工作，提升对用电户检查抽查率，对检查中发现的违法违规行为，要及时制止，依法依规作出处理。加强群众用电安全宣传教育，让用电安全深入民心，杜绝无证作业行为。

- 四、总体评估意见

- 从事故责任追究和整改措施落实情况来看，评估组认为事故责任追究已基本落实到位；各有关单位也基本落实了《事故调查报告》中关于事故防范和整改措施的各项建议。