清远市清城区农村生活污水

处理设施提质改造项目

报 价 文 件

供应商名称：

联系人：

联系电话：

日期：

目  录

格式自拟

一、有效的营业执照

二、法定代表人资格证明及授权委托书

(一)法定代表人资格证明书

清远市生态环境局清城分局：

项目名称：清远市清城区农村生活污水处理设施提质改造项目

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，联系电话：       ；邮箱：       。

特此证明。

说明：供应商须提供法定代表人的身份证（正反面）。内容必须真实、清楚、涂改无效。

供应商（加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

(二)授权委托书

清远市生态环境局清城分局：

项目名称：清远市清城区农村生活污水处理设施提质改造项目

兹授权             同志，为我方签订报价文件及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵单位递交的任何补充承诺，联系电话：       ；邮箱：       ；有效期限：自本单位加盖公章之日起90天。

说明：1．供应商须提供被授权人的身份证（正反面）。内容必须真实、清楚、涂改无效。

2．供应商签字代表为供应商法定代表人，则无须递交《授权委托书》。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签名或盖私章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

三、供应商资格声明函

清远市生态环境局清城分局：

在清远市清城区农村生活污水处理设施提质改造项目报价活动中，我公司在此庄严承诺：

1．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；具有履行项目所必需的设备和专业技术能力。

2．自愿参加本项目的报价，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的，不以任何不正当行为谋取不当利益。

3．未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

4．本公司的法定代表人与本项目其他供应商的法定代表人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

5．没有违反中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条款。

我公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。在询价结束后，自愿接受贵单位的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合询价公告规定的供应商基本资格条件。如有虚假，我方愿依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

四、设备报价明细表

(一)污水处理站设备汇总表

| 序号 | 产品类型 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅱ型资源化设备（5m3） | 详见附表配置清单明细 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | Ⅲ型资源化设备（10m3） | 详见附表配置清单明细 | 套 | 97 |  |  |
| 3 | Ⅳ型资源化设备（15m3） | 详见附表配置清单明细 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 污水站设备（20m3） | 详见附表配置清单明细 | 套 | 106 |  |  |
| 5 | 污水站设备（30m3） | 详见附表配置清单明细 | 套 | 49 |  |  |
| 6 | 污水站设备（40m3） | 详见附表配置清单明细 | 套 | 14 |  |  |
| 7 | 污水站设备（60m3） | 详见附表配置清单明细 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 污水站设备（80m3） | 详见附表配置清单明细 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 太阳能设备 | 详见附表配置清单明细 | 套 | 282 |  |  |
| 10 | 一体化预制泵站设备（12m3/h） | （配置粉碎性格栅、提篮式格栅、控制柜等所需配件。D1200） | 套 | 21 |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

(二)5m³/d Ⅱ型资源化设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水资源化利用设备 | FBBR污水资源化利用设备，5m3/d，1个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.05元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）三级标准。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：800*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min,风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 格栅 | 竹格栅700*1000。 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

(三)10m³/d Ⅲ型资源化设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水资源化利用设备 | FBBR污水资源化利用设备，10m3/d，2个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.05元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）三级标准。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：800*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 格栅 | 竹格栅700*1000。 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

(四)15m³/d Ⅳ型资源化设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水资源化利用设备 | FBBR污水资源化利用设备，15m3/d，2个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.05元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）三级标准。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 | 个 | 2 |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

(五)20m³/d 污水站设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 智能污水处理设备，20m3/d，2个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.15元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）二级标准。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能,可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 电磁流量计 | 规格：DN25，1.6Mpa，流量范围0.4～6m3/h，输出信号4～20mA，精度0.5%，防护等级IP68，分体式。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电磁流量计托架 | 200*200mm，厚度4mm。 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

(六)30m³/d 污水站设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 智能污水处理设备，30m3/d，3个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.15元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）二级标准。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 电磁流量计 | 规格：DN25，1.6Mpa，流量范围0.4～6m3/h，输出信号4～20mA，精度0.5%，防护等级IP68，分体式。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电磁流量计托架 | 200*200mm，厚度4mm。 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

(七)40m³/d 污水站设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 智能污水处理设备，40m3/d，4个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.15元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）二级标准。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格:1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 电磁流量计 | 规格：DN25，1.6Mpa，流量范围0.4～6m3/h，输出信号4～20mA，精度0.5%，防护等级IP68，分体式。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电磁流量计托架 | 200*200mm，厚度4mm。 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

(八)60m³/d 污水站设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 智能污水处理设备，60m3/d，6个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.15元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）二级标准。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号；流量5m3/h，扬程7m，功率370W。 2.材质：铸铁。 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 电磁流量计 | 规格：DN25，1.6Mpa，流量范围0.4～6m3/h，输出信号4～20mA，精度0.5%，防护等级IP68，分体式。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电磁流量计托架 | 200*200mm，厚度4mm。 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

(九)80m³/d 污水站设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 智能污水处理设备，80m3/d，8个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.15元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）二级标准。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量5m3/h，扬程7m，功率370W。 2.材质：铸铁。 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 电磁流量计 | 规格：DN25，1.6Mpa，流量范围0.4～6m3/h，输出信号4～20mA，精度0.5%，防护等级IP68，分体式。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电磁流量计托架 | 200*200mm，厚度4mm。 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

(十)太阳能主要设备材料表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单晶硅光伏板 | 1.尺寸：2279*1134*30mm。 2.规格：250W*2块。 3.安装方式：立柱。 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 立柱及太阳能板支架 | 立柱：碳钢，直径Φ100，高度3.5m；支架尺寸：2010*988mm。 | 根 | 1 |  |  |
| 3 | 锂电池组 | 1.型号：磷酸铁锂25.6V。 2.容量：100Ah。 3.杆上安装。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 电池组防水箱 | 碳钢防腐，尺寸755*510*315mm。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 逆控一体机 | 24V/1500W，220VAC，50HZ，内置40A MPPT，带切换市电功能。 | 台 | 1 |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

五、技术参数响应表

(一)5m³/d Ⅱ型资源化设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 实际响应情况 | 是否偏离 | 品牌名称 | 制造商地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水资源化利用设备 | FBBR污水资源化利用设备，5m3/d，1个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.05元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）三级标准。 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：800*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 |  |  |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min,风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 |  |  |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 |  |  |  |  |
| 6 | 格栅 | 竹格栅700*1000。 |  |  |  |  |

(二)10m³/d Ⅲ型资源化设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 实际响应情况 | 是否偏离 | 品牌名称 | 制造商地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水资源化利用设备 | FBBR污水资源化利用设备，10m3/d，2个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.05元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）三级标准。 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：800*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 |  |  |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 |  |  |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 |  |  |  |  |
| 6 | 格栅 | 竹格栅700*1000。 |  |  |  |  |

(三)15m³/d Ⅳ型资源化设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 实际响应情况 | 是否偏离 | 品牌名称 | 制造商地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水资源化利用设备 | FBBR污水资源化利用设备，15m3/d，2个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.05元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）三级标准。 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 |  |  |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 |  |  |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 |  |  |  |  |

(四)20m³/d 污水站设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 实际响应情况 | 是否偏离 | 品牌名称 | 制造商地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 智能污水处理设备，20m3/d，2个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.15元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）二级标准。 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能,可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 |  |  |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 |  |  |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 |  |  |  |  |
| 6 | 电磁流量计 | 规格：DN25，1.6Mpa，流量范围0.4～6m3/h，输出信号4～20mA，精度0.5%，防护等级IP68，分体式。 |  |  |  |  |
| 7 | 电磁流量计托架 | 200*200mm，厚度4mm。 |  |  |  |  |

(五)30m³/d 污水站设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 实际响应情况 | 是否偏离 | 品牌名称 | 制造商地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 智能污水处理设备，30m3/d，3个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.15元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）二级标准。 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 |  |  |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 |  |  |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 |  |  |  |  |
| 6 | 电磁流量计 | 规格：DN25，1.6Mpa，流量范围0.4～6m3/h，输出信号4～20mA，精度0.5%，防护等级IP68，分体式。 |  |  |  |  |
| 7 | 电磁流量计托架 | 200*200mm，厚度4mm。 |  |  |  |  |

(六)40m³/d 污水站设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 实际响应情况 | 是否偏离 | 品牌名称 | 制造商地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 智能污水处理设备，40m3/d，4个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.15元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）二级标准。 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格:1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 |  |  |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量1.5m3/h，扬程12m，功率250W。 2.材质：铸铁。 |  |  |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 |  |  |  |  |
| 6 | 电磁流量计 | 规格：DN25，1.6Mpa，流量范围0.4～6m3/h，输出信号4～20mA，精度0.5%，防护等级IP68，分体式。 |  |  |  |  |
| 7 | 电磁流量计托架 | 200*200mm，厚度4mm。 |  |  |  |  |

(七)60m³/d 污水站设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 实际响应情况 | 是否偏离 | 品牌名称 | 制造商地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 智能污水处理设备，60m3/d，6个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.15元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）二级标准。 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 |  |  |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号；流量5m3/h，扬程7m，功率370W。 2.材质：铸铁。 |  |  |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 |  |  |  |  |
| 6 | 电磁流量计 | 规格：DN25，1.6Mpa，流量范围0.4～6m3/h，输出信号4～20mA，精度0.5%，防护等级IP68，分体式。 |  |  |  |  |
| 7 | 电磁流量计托架 | 200*200mm，厚度4mm。 |  |  |  |  |

(八)80m³/d 污水站设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 实际响应情况 | 是否偏离 | 品牌名称 | 制造商地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 智能污水处理设备，80m3/d，8个罐体，核心处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺，填料为菱形微涡孔隙结构，95%以上的微生物以附着形式生长，可实现同步硝化反硝化过程，标准氧转移效率大于40%，可搭配污水智慧管理系统使用，吨水处理成本小于0.15元/吨，出水水质主要指标达到广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）二级标准。 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧管家控制柜 | 1.规格：流量80L/min，风压14.7kPa，功率60W。 2.材质：合金。 |  |  |  |  |
| 3 | 曝气风机 | 1.规格：1760*600*400mm。 2.具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能，可现场手动及远程电脑及APP自动控制，配套触摸屏。 3.IP68防护等级。 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 1.型号：流量5m3/h，扬程7m，功率370W。 2.材质：铸铁。 |  |  |  |  |
| 5 | 浮球液位计 | 1.规格：0～5m。 2.材质：ABS。 |  |  |  |  |
| 6 | 电磁流量计 | 规格：DN25，1.6Mpa，流量范围0.4～6m3/h，输出信号4～20mA，精度0.5%，防护等级IP68，分体式。 |  |  |  |  |
| 7 | 电磁流量计托架 | 200*200mm，厚度4mm。 |  |  |  |  |

(九)太阳能主要设备材料表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 实际响应情况 | 是否偏离 | 品牌名称 | 制造商地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单晶硅光伏板 | 1.尺寸：2279*1134*30mm。 2.规格：250W*2块。 3.安装方式：立柱。 |  |  |  |  |
| 2 | 立柱及太阳能板支架 | 立柱：碳钢，直径Φ100，高度3.5m；支架尺寸：2010*988mm。 |  |  |  |  |
| 3 | 锂电池组 | 1.型号：磷酸铁锂25.6V。 2.容量：100Ah。 3.杆上安装。 |  |  |  |  |
| 4 | 电池组防水箱 | 碳钢防腐，尺寸755*510*315mm。 |  |  |  |  |
| 5 | 逆控一体机 | 24V/1500W，220VAC，50HZ，内置40A MPPT，带切换市电功能。 |  |  |  |  |

六、售后服务承诺

格式自拟。

七、供应商认为需要提供的其他资料

如无可不填写。