清高审批环表〔2019〕109号

关于《清远市凯捷电源有限公司生物质锅炉改天然气锅炉建设项目环境影响

报告表》的批复

清远市凯捷电源有限公司：

你公司报批的《清远市凯捷电源有限公司生物质锅炉改天然气锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目位于清远市清城区龙塘镇华强工业园清远市凯捷电源有限公司内（中心地理坐标：N23°34′59.3″，E113°3′27.9″），项目在原有锅炉房内进行，无新增厂区占地面积和建筑面积，主要内容为拆除原有锅炉房内1台2t/h生物质锅炉及其配套环保措施和1条25米高烟囱，于原有锅炉房内新建1台2t/h天然气锅炉，同时新建1条不低于15米高烟囱，技改后原有生产工艺、规模等不变。

- 二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你公司应按照报告表内容组织实施。

- 三、项目建成后大气污染物总量控制指标为二氧化硫0.087t/a、氮氧化物0.815t/a，符合清远市生态环境局清城分局《关于清远市凯捷电源有限公司生物质锅炉改天然气锅炉建设项目申请总量控制指标的审核意见》（清城环总量函〔2019〕50号）中的要求。

- 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。

广东清远高新技术产业开发区行政审批局

2019年 12 月 26 日

抄送：清远市生态环境局清城分局

广东清远高新技术产业开发区行政审批局 2019年12月26日印发