附件

不合格产品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 规格型号 | 产品标称名称 | 生产者名称 | 生产者 地址 | 抽样场所 （或经营者） | 抽样地址 | 不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21J003620 | 见报告备注 | 一次性防护成人口罩(非医用) | 新乡市华泰医疗器械有限公司 | 河南省新乡市封丘县潘店镇213省道与起重大道交叉口向东200路北医疗产业园888号 | 深圳市乐沙儿贸易咨询有限公司清远分公司 | 清远市清城区湖西路89号万达广场2F层自编2080号商铺 | 过滤效率； 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力； 防护效果 |  |
| 2 | 21J003621 | 检样:175×95mm(±5mm) 备样:175×95mm(±5mm) /货号:QX-2027 | 一次性防护口罩(非医用) | 泉州洛江林海日用品厂 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇永生村石狮脚玉叶6-1号 | 深圳市乐沙儿贸易咨询有限公司清远分公司 | 清远市清城区湖西路89号万达广场2F层自编2080号商铺 | 口罩带 |  |
| 3 | 21J003624 | 检样:17.5×9.5cm(±5%) 备样:17.5×9.5cm(±5%)/--- | 一次性口罩（非医用） | 义乌市创造针织有限公司 | 义乌市上溪镇聚贤路工业园 | 清远市嘉荣超市有限公司 | 清远市清城区湖西路89号万达广场地下一层、一层、二层 | 过滤效率 |  |