|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力管道名称： | | 蒸汽管道 | | | | | | | |
| 压力管道级别： | | GC2 | | | 总长（m）： | 50 | | 介 质： | 蒸汽 |
| 序号 | 单元管道名称 | 单元管道编号 | 公称直径（ｍｍ） | 公称壁厚（ｍｍ） | 管道长度（ｍ） | 设计压力 | 设计温度 | 起点 | 终点 |
|
| 1 | 蒸汽管道 | ZQ-01 | 57 | 3.5 | 50 | 1.25 | 193 | 分汽缸 | 锅炉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |